## тепло
Приложение № 1
к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Сведения о ходе ожидаемого исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии по АО "АТЭЦ" за 2016 год.
№№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Ожидаемые сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, в % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1280087.03 | 1363867.2 | 106.5449
в том числе:
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 822764.49 | 707597.63 | 86.0025
в том числе:
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 155591.95 | 140019.59 | 89.9915 | Недоосвоение связано с уменьшением затрат на водоподготовку в связи с более рациональным использованием воды для подпитки котлов из-за снижения потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" и снижением объема производства тепловой энергии.
1.2. | Топливо на технологические цели | тыс.тенге | 667172.54 | 567578.04 | 85.0722 | Отклонение по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется снижением объема производства тепловой энергии с 791 000,0 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 688 406,08 Гкал фактически.
2 | Расходы на оплату труда, в том числе: | тыс.тенге | 223846.66 | 215879.36 | 96.4407 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 97091.02 | 309079.85 | 318.3403 | Перерасход связан с ростом первоначальной стоимости основных средств, введенных в эксплуатацию в результате реализации Инвестиционной программы по реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования в течение 2013-2015 годов, не учтенных в утвержденной тарифной смете.
4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 78483.86 | 76061.63 | 96.9137 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 57901 | 55248.73 | 95.4193 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
II | Расходы периода, всего |  | 375.86 | 393.07 | 104.5788 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
III | Всего затрат на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 1280462.89 | 1364260.27 | 106.5443
IV | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | тыс.тенге | 791000 | 688406.08 | 87.0298 | фактор не зависящий от ТЭЦ, а именно снижение потребления тепловой энергии потребителями.
V | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -359212.7323 | -
VI | Тариф по производству тепловой энергии (без НДС) | тенге/Гкал | 1618.79 | 1618.79 | 100
Сведения о ходе ожидаемого исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией по АО "АТЭЦ" за 2016 год.
№№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Ожидаемые сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, в % | Причины отклонения
I | Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 12459.11 | 12073.12 | 96.9019
II | Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 604300.42 | 506280.68 | 83.7796 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
III | Тариф по снабжению тепловой энергией | тенге/Гкал | 20.62 | 20.62 | 100
IV | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 2550754.73 | 2137011.18 | 83.7796 | Отклонение по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется снижением объема полезного отпуска тепловой энергии в горячей воде с 604 300,42 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 506 280,68 Гкал фактически.
V | Тариф на передачу и распределение тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тенге/Гкал | 4221 | 4221 | 100
VI | Всего затрат на производство, снабжение тепловой энергией | тыс.тенге | 3843676.73 | 3513344.57 | 91.4058
VII | Всего доходов | тыс.тенге | 3843676.73 | 3154131.8377 | 82.0603
VIII | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | Гкал | 791000 | 688406.08 | 87.0298 | фактор не зависящий от ТЭЦ, а именно снижение потребления тепловой энергии потребителями.
IX | Объем оказываемых услуг | Гкал | 791000 | 686059.62 | 86.7332
|  | тыс.тенге | 3843676.73 | 3154131.8377 | 82.0603
в том числе
- | в паре | Гкал | 5275.88 | 15610.7 | 295.8881 | По факту, согласно Дополнительному соглашению №2 от 24.12.2015г. к договору о предоставлении тепловой энергии в виде пара и конденсата с ТОО "АНПЗ"от 23.06.2014г. №3205/957-14 .
|  | тыс.тенге | 8540.54 | 25592.3377 | 299.6571
- | в горячей воде | Гкал | 604300.42 | 506280.68 | 83.7796 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
|  | тыс.тенге | 3541449.32 | 2862785.6 | 80.8366
- | Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | Гкал | 181423.7 | 164168.24 | 90.4889 | Снижение нормативных технических потерь объясняется снижением транспортируемой тепловой энергии
- | Доход от возмещения нормативных потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 293686.87 | 265753.9 | 90.4889 | Снижение нормативных технических потерь объясняется снижением транспортируемой тепловой энергии
X | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | тенге/Гкал | 5860.41 | 5860.41 | 100

## пути
Приложение № 2
к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
форма
Отчет
об ожидаемом исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2016 год
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Ожидаемые сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, в % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 7288.17 | 8806.3075 | 120.8302
из них:
1 | Расходы на оплату труда, в том числе: | тыс.тенге | 3376.9 | 4709 | 139.4474 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете. Небольшое отклонение объясняется ростом заработной платы с учетом инфляции в соответствии условиям Коллективного договора.
2 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 989.49 | 941.9475 | 95.1953 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 2567.16 | 2567.16 | 100 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 354.62 | 588.2 | 165.8677 | Перерасход объясняется ростом по статье «Налоги и платежи в бюджет» в связи с увеличением районно-поправочного коэффициента согласно письму отдела земельных отношений по г. Атырау от 27.01.2016г. №03-09-02-05/463.
II | Всего затрат | тыс.тенге | 7288.17 | 8806.3075 | 120.8302
III | Прибыль, в тенге | тенге/ вагонокм | 0 | -5803.2275
IV | Всего доходов | тыс.тенге | 7288.17 | 3003.08 | 41.2049
V | Объем оказываемых услуг, всего | вагонокм | 3115.27 | 1283.64 | 41.2048 | Снижение объясняется уменьшением объемов оказываемых усдуг.
|  | тыс.тенге | 7288.17 | 3003.0758 | 41.2048
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ вагонокм | 2339.5 | 2339.5 | 100

## ИП
Приложение № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация по АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"
о ходе ожидаемого исполнения инвестиционной программы (проекта) за 2016 год, утвержденной приказом Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства
национальной экономики РК по Атырауской области от 11.11.2016г. №151-ОД на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией
наименование субъекта естественной сонополии, вид деятельности, кем утверждена программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откл. | причины откл. | план | факт | откл. | причины откл. | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. | Оборудование для турбинного цеха |  |  |  | 26996.86 | 26996.86 | 26996.86 | 26996.86 | 0
1.1. | Приобретение и монтаж насоса ПЭ-270-150/3-УХЛ4 с эл.двигателем для замены ПЭН №2 | ед. | 1 | 1 | 9997.93 | 9997.93 | 9997.93 | 9997.93 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретение и монтаж насосов 1Д1250-125 с эл. двигателями на IV очереди | ед. | 2 | 2 | 16998.93 | 16998.93 | 16998.93 | 16998.93 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Оборудование для котельного цеха |  |  |  | 966.98 | 966.98 | 966.98 | 966.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Приобретение и монтаж рециркуляционного мазутонасоса 4НК с эл.двигателем. | шт. | 1 | 1 | 391.7 | 391.7 | 391.7 | 391.7 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение и монтаж эл.двигателя А-103-8М 125 кВт, 730 об/мин (для ДВ котлов ст. №3). | шт. | 1 | 1 | 496.3 | 496.3 | 496.3 | 496.3 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение насоса БСК тип К-100/65 с эл.двигателем АиР 180М-2. | шт. | 1 | 1 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Монтажно-строительные работы |  |  |  | 15035.875 | 15035.875 | 15035.875 | 15035.875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Реконструкция здания насосной теплосети | раб. | 1 | 1 | 15035.875 | 15035.875 | 15035.875 | 15035.875 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Энергетическое оборудование |  |  |  | 54142.775 | 54142.775 | 54142.775 | 54142.775 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Приобретение и замена деталей проточной части ЦНД типа ПТ-60-90/13 ст. № 5 | к-т | 1 | 1 | 54142.775 | 54142.775 | 54142.775 | 54142.775 | 0 | отклонений нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего за 2016 год: |  |  |  | 97142.49 | 97142.49 | 97142.49 | 97142.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт 2015 года | План на 2016 год (тариф) | Ожидаемый 2016 год | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества (к факту 2015 года), % | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных пока-зателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта):
Объем производства тепловой энергии, тыс.Гкал | 719.788 | 791 | 688.4061 | 95.6401 | фактор не зависящий от ТЭЦ, а именно снижение потребления тепловой энергии потребителями.
Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал | 599.669 | 791 | 686.0599 | 114.4064
в паре | 37.099 | 5.2759 | 15.611 | 42.0793 | По факту, согласно Дополнительному соглашению №2 от 24.12.2015г. к договору о предоставлении тепловой энергии в виде пара и конденсата с ТОО "АНПЗ"от 23.06.2014г. №3205/957-14 .
в горячей воде | 516.24 | 604.3004 | 506.2807 | 98.0708 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
возмещение потерь | 46.33 | 181.4237 | 164.1682 | 354.3454 | нормативные потери, которые возмещает согласно изменениям в антимонопольном законодательстве по части определения объемов оказываемых услуг с 1 июля 2015 года, АО «Атырауские тепловые сети».
Удельные нормы расхода топлива на т/э | 173.04 | 173.55 | 173.566 | 100.304 | удельный расход топлива на т/э - применяется нормативный, который определен в соответствии с положениями действующих нормативно-технических документов
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной програм-мы (проекта):
котлоагрегаты | 53.12 |  | 54.86 | 103.2756 | ввиду того, что ввод основного оборудования в эксплуатацию в 2016 году не производился, показатели износа находятся на уровне эксплуатационных.
турбоагрегаты | 38.8 |  | 41.13 | 106.0052
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной програм-мы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | так как АО "Атырауская ТЭЦ" не имеет на своем балансе тепловых сетей, потери в сетях отсутствуют
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной програм-мы | аварий нет |  | аварий нет | - | связано с реконструкцией, модернизацией и обновлением существующих активов.