Техническая спецификация закупаемых работ

по выполнению услуги «Теплотехнические испытания котлоагрегатов ст№1,3,4 АО «АТЭЦ»»

В соответствии с перечнем работ на 2020 год, запланировано выполнение работ по обеспечению надежности и экономичности эксплуатации энергетического оборудования АО «Атырауская ТЭЦ» за счет режимно-наладочных мероприятий и испытаний, а именно:

- испытания котлов, вспомогательного оборудования;

Требования к потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик работ обязан иметь:

- Аттестат на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности (в   энергетической отрасли);

- разрешительные документы согласно пункту 2 настоящей тех. спецификации.

- Потенциальный поставщик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий опыт в области, соответствующей предмету закупок, с предоставлением копий дипломов о техническом образовании, квалификационных удостоверений специалистов и протоколов проверки знаний требований промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах.

- Потенциальный поставщик должен предоставить документы о наличие собственного приборного парка для проведения измерений. Приборы должны быть сертифицированы в РК и иметь документы о поверке. Приборный парк должен быть укомплектован для полного и качественного выполнения работ (не менее 2 газоанализаторов).

- Квалификационные требования по видам работ (услуг) к персоналу потенциального поставщика

- Количество специалистов, человек (не менее) - 2;

- Наименование дипломов о высшем техническом образовании, удостоверений, свидетельств о квалификации и др.:

  - Диплом (высшее техническое или теплотехническое образование);

- Протокол проверки знаний промышленной безопасности по производству работ на опасных производственных объектах (в соответствии с Правилами работы с персоналом в энергетических организациях РК п.15.);

- Документы, подтверждающие наличие практического опыта проведения данного типа работ в соответствии с Законом о гражданской защите (статья 79).

- Протокол проверки знаний в ДЧС и разрешение для проведения работ на газоиспользующем оборудовании (в соответствии с Правилами работы с персоналом в энергетических организациях РК п.15.);

Производство работ должно осуществляться на основании перечисленной НТД:

- Закон «О гражданской Защите»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247;

- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утв. приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утв. приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 123;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утв. приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122;

- РД 34 РК.1-26.303-05. Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта;

- РД 34 РК. 09.155-04. Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций;

- ОСТ 108.031.08-85, ОСТ 108.031.10-85 «Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность», утв. Министерством черной металлургии СССР от 04.07.87г.

- «Методические указания по обследованию котельных и проведению технических

освидетельствований паровых и водогрейных котлов», утв. Государственным комитетом

РК по ЧС Госгортехнадзором РК от 21.04.94г.

- «Рекомендации по контролю микроструктуры металла методом оттисков. М., СЦНТИ

ОРГРЭС, 1969г.», утв. Главным техническим управлением по эксплуатации

энергосистем СССР от 24.05.88г.

- РД-05-07-96 «Методические указания по обследованию и техническому

освидетельствованию объектов котлонадзора», утв. Гостехнадзор РК от 28.02.96г.

- РТМ 108.031.112-80 «Котлы стационарные паровые и водогрейные и трубопроводы

пара и горячей воды. Методы оценки долговечности колен трубопроводов», утв.

Министерством энергетического машиностроения СССР от 01.08.80г.

И другие НТД РК при необходимости.

Результаты обследований, испытаний, наладки, расчеты и техническая экспертиза работ должны быть оформлены в виде технических отчетов, экспертных заключений, протоколов о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования, ведомости дефектов с рекомендациями по их устранению.

В результате обследования должны быть произведены оценки технического состояния оборудования, даны рекомендации по выполнению технических мероприятий направленных на усовершенствование технологического процесса, улучшения ТЭП работы предприятия.

Начальник ПТО                                Жумаханов С.К.